
Anexa   

Termeni şi Condiţii de Prestare
Furnizor: ____________________

Data: ____________________

1. Preţuri şi termene de livrare [se completează  de către Furnizor]

	Nr.

(1)
	Denumire produs

(2)
	Preţ 


	Timp efectuare a lucrărilor
(6)

	1
	Lucrari  de  constructie
	
	

	2
	Alimentare  cu  apa  si  canalizare
	
	

	3
	Lucrari  de  electricitate  interioare
	
	

	4
	Lucrari  de  ventilare  si  incalzire
	
	

	Valoarea  total a lucrărilor (TVA 0%)
	


2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

Centrul PAS îşi rezervă dreptul de a mări sau micşora cu până la 15% cantitatea de lucrări specificate iniţial fără nici o modificare a preţurilor unităților de măsură și alţi termeni şi condiţii.

3. Program de efectuare a lucrărilor: Lucrările trebuie să fie efectuate în cel mult 45 zile calendaristice de la semnarea contractului. 
4. Recepţia lucrărilor se va efectua prin semnarea actului de recepție de către reprezentantul autorizat al Centrului PAS. Dacă lucrările nu corespund caietului de sarcini, Centrul PAS are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

· de a face toate modificările necesare pentru ca lucrările să corespundă Caietului de sarcini.
5. Plățile: Plata va fi efectuată după cum urmează:
· Plățile for fi făcute săptămânal în mărimea volumului de lucru efectuat.

6. Defecte: Furnizorul va oferi o scrisoare de garanție de minim 6 luni a lucrărilor efectuate. Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost pentru Centrul PAS în termen de 10 zile de la data anunţului de la Centrul PAS.
7. Neexecutare: Centrul PAS poate anula contractul  dacă Furnizorul nu livrează produsul în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Centrul PAS, fără a avea vreo obligaţie faţă de Furnizor.

8. Caietul de Sarcini:
Lucrari  de  demolare

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	

	1
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc


	m2
	27,5000

	2
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	53,6000

	3
	RpIA52G


	Demontarea cazanelor din otel tip Ra, Rb, Pa, Pb, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 80,5....87,5 mp


	buc
	1,0000

	4
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 


	buc
	2,0000

	5
	RpSC02A


	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile


	buc
	1,0000

	6
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	2,0000

	7
	RpSC10A


	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica


	buc
	1,0000

	8
	RpIB12B


	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente


	buc
	8,0000

	9
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"


	m
	40,0000

	10
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)


	m2
	21,4200

	11
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)


	m2
	14,3000

	12
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	507,4000

	13
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 


	m3
	54,6000

	14
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	98,2000

	15
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.


	m2
	98,2000

	16
	RpCB18G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat


	m3
	3,7700

	17
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile


	m2
	170,0000

	18
	RpCH32B


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate


	m2
	170,0000

	
	
	2. Lucrari  de  terasament



	19
	RpCA07A


	Sapaturi in spatii inguste, in conditii grele, in portiuni limitate cu sprijiniri sub 1,00 m latime si adincime de la 0-1,5 m 


	m3
	52,5000

	20
	RpCA06A


	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi


	m3
	51,2000

	
	
	3. Fundatie



	21
	RpCB02A


	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)


	m3
	5,6000

	22
	RpCB02E


	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii


	m3
	45,6000

	23
	RpCC01A


	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime


	m2
	114,0000

	24
	RpCD01B


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 6 AI )


	kg
	154,2700

	25
	RpCD01B1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere  ( diam. 6 AIII )


	kg
	71,7000

	26
	RpCD02B1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 8 AIII )


	kg
	777,6000

	27
	RpCD02B1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 14 AIII )


	kg
	246,8400

	28
	RpCD02B1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere ( diam. 16 AIII )


	kg
	268,8000

	
	
	4. Carcas  din  beton  armat



	
	
	4.1. Stilpi



	29
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice 


	m3
	10,6000

	30
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 


	m2
	106,0000

	31
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A I )


	kg
	163,1300

	32
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 14 AIII )


	kg
	238,9700

	33
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 AIII )


	kg
	380,1600

	
	
	4.2. Grinzi



	34
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice 


	m3
	15,8000

	35
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 


	m2
	118,5000

	36
	CC02K


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A I )


	kg
	252,8600

	37
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 14 A III )


	kg
	421,0800

	38
	CC02L2


	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 A III )


	kg
	328,6000

	
	
	5. Pereti



	39
	CD70A


	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m


	m3
	9,4000

	40
	CD65G


	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50,  inaltimeа etajului pina la 4 m 


	m3
	1,2000

	41
	CD66С


	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m


	100m2
	0,2700

	42
	CD72D


	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m


	m2
	65,4300

	
	
	6. Acoperis



	43
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic


	m3
	8,6600

	44
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate


	m2
	170,0000

	45
	IzF10F


	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %


	m2
	170,0000

	46
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate


	m2
	170,0000

	47
	CR05B


	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime


	m2
	170,0000

	48
	CE08A


	Invelitori din placi plane mici de 400 x 400 x 4 mm, tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) intr-un singur strat la acoperisuri fara astereala fixate pe sipci de rasinoase de 24 x 48 mm, batute direct pe capriori , executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea din tabla zincata de 0,5 mm a doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.


	m2
	170,0000

	49
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv


	m
	36,6000

	50
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv


	m
	19,0000

	51
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada


	kg
	180,0000

	52
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada ( ingradire  de  protectie )


	kg
	230,0000

	
	
	7. Lucrari  de  finisare



	
	
	7.1. Pardoseli



	53
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris


	m3
	22,5600

	54
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 


	m3
	11,3000

	55
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 


	kg
	214,3000

	56
	CE13Aap


	Pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu  ( K=2, in  2  straturi )


	m2
	112,8000

	57
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin  (cu  granule  polisteren )


	m2
	112,8000

	58
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	112,8000

	59
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 


	m2
	84,1000

	60
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 


	m2
	28,7000

	
	
	7.2. Pereti



	61
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 


	m2
	306,0000

	62
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu


	m
	92,1000

	63
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	92,1000

	64
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 


	m2
	64,4100

	65
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 


	m2
	64,4100

	66
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	159,8300

	67
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 


	m2
	159,8300

	68
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	290,6000

	69
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	290,6000

	70
	IzF54С


	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor 


	m2
	150,6000

	71
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	150,6000

	72
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti


	m2
	150,6000

	
	
	7.3. Tavane



	73
	CK50B


	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat


	m2
	125,8000

	74
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	125,8000

	75
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	125,8000

	76
	CF53B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se scade la art CF52  2 mm, K=2 )


	m2
	-125,8000

	77
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	125,8000

	78
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	125,8000

	
	
	8. Usi  si  ferestre



	
	
	8.1. Ferestre



	79
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv


	m2
	1,0800

	80
	CK23B


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv


	m2
	8,9600

	81
	CK23C


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 


	m2
	17,7600

	82
	CE42Aap


	Instalarea lucarnelor  ( Fereastra  de  mansarda )


	buc
	6,0000

	83
	CE42Aap


	Instalarea lucarnelor  ( Rama  de  etansare )


	buc
	6,0000

	
	
	8.2. Usi



	84
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	2,8800

	85
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( usi  0.7x2.1 )


	m2
	5,8800

	86
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( usi  0.9x2.1 )


	m2
	5,6700

	87
	CK03C


	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( usa  1.2x2.1 )


	m2
	2,5200


 Lucrari  de  constructie

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	

	
	
	1.1. Apeduct  A1



	1
	SA14B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm


	m
	20,0000

	2
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm


	m
	5,0000

	3
	SD07B


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  


	buc
	2,0000

	4
	SD07A


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de  1/2"  


	buc
	2,0000

	5
	SE58A


	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm


	buc
	1,0000

	6
	SD12A


	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  15 mm


	buc
	1,0000

	7
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"


	buc
	1,0000

	8
	SD07A


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de  1/2"  


	buc
	2,0000

	9
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	25,0000

	10
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm


	10 m
	2,5000

	
	
	1.2. Apeduct  T3



	11
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm


	m
	25,0000

	12
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x5 mm


	m
	25,0000

	13
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	25,0000

	14
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm


	10 m
	2,5000

	
	
	1.3. Canalizare  C1



	15
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	18,0000

	16
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	10,0000

	17
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	2,0000

	18
	SA40B


	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu 


	buc
	2,0000

	19
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.


	buc
	2,0000

	20
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S


	buc
	2,0000

	21
	SC05A


	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 


	buc
	1,0000

	22
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	3,0000

	
	
	1.4. Fantani



	23
	TsA04E1


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii  1,5-3 m teren mijlociu


	m3
	5,3000

	24
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,0200

	25
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu


	m3
	1,7600

	26
	AcE10A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 


	m3
	2,4900

	27
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦД-10


	buc
	3,0000

	28
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦП1-10-1


	buc
	3,0000

	29
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦ10-6


	buc
	6,0000

	30
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului - КЦО-1


	buc
	3,0000


	31
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  КЦ7-3


	buc
	3,0000

	32
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B


	buc
	3,0000

	33
	TsA02A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor


	m3
	1,6500

	34
	TsC53A


	Compactarea pamintului cu pietris


	100m2
	0,1800

	35
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast


	m3
	1,6500

	36
	DB24A


	Imbracaminte de morta asfaltic, cu continut redus de bitum, executata la cald, cu asternere mecanica, cu grosimea de 30 cm


	m2
	16,5000

	37
	CH10A1


	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg


	kg
	75,0000


Lucrari de constructie

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	

	
	
	1.1. 1. Система напольного отопления                       



	1
	TfE04C


	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm -  Газоход коаксиальный , L=2000мм в комплекте с элементами крепления;  Ф60/100


	buc
	1,000

	2
	TfE04C


	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm -  Коаксиальный отвод   ф60/100, 90*


	buc
	1,000

	3
	TfE04C


	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm -  Коаксиальный приточно-вытяжной оголовок    ф60/100


	buc
	1,000

	4
	IzH07A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Подстилающ. маты для теплых полов б=40мм  REXAU)


	m2
	125,000

	5
	IzH07A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Профилированная отстенная изоляция   REXAU)


	m2
	130,000

	6
	IC46A


	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор на 6 контуров для напольного отопления в комплекте:     "REHAU" HKV-D ф25


	buc
	1,000

	7
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Запорный вентиль на входе в коллектор ф15мм)


	buc
	1,000

	8
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Запорный вентиль на подающем/обратном контуре ф15мм)


	buc
	1,000

	9
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Наконечник (дренаж с воздухоотводчиком ф15)


	buc
	2,000

	10
	IC46A


	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Распределительный коллектор на 7 контуров для напольного отопления в комплекте:     "REHAU" HKV-D ф25


	buc
	1,000

	11
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Запорный вентиль на входе в коллектор ф15мм)


	buc
	1,000

	12
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Запорный вентиль на подающем/обратном контуре ф15мм)


	buc
	1,000

	13
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Наконечник (дренаж с воздухоотводчиком ф15)


	buc
	2,000

	14
	IC46A


	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Клеммная колодка для подпольного отопления на 6 контуров (U = 230В) "REHAU"


	buc
	1,000

	15
	IC46A


	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Клеммная колодка для подпольного отопления на 7 контуров (U = 230В) "REHAU"


	buc
	1,000

	
	
	1.2. Арматура и другие принадлежности



	16
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан терморегулирующий прямой с термостатической головкой, Р = 10бар)


	buc
	2,000

	17
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Termogolovca )


	buc
	2,000

	18
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран радиаторный угловой подающий, 

Р = 10 бар ф15мм


	buc
	1,000

	19
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран радиаторный угловой обратный, 

Р = 10 бар ф15мм


	buc
	1,000

	20
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан 3-хходовой термостатический    VTA552 du20 c термост. головкой 


	buc
	1,000

	21
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Termogolovca )


	buc
	1,000

	22
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Кран шаровый запорный, P = 10бар Ду32)


	buc
	1,000

	23
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный, P = 10бар Ду25)


	buc
	2,000

	24
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный, P = 10бар Ду20)


	buc
	5,000

	25
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровый запорный, P = 10бар Ду15)


	buc
	2,000

	26
	ID01C


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Обратный клапан Р=10бар  DN 32 )  


	buc
	1,000

	27
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Обратный клапан Р=10бар  DN 20 )  


	buc
	2,000

	28
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Обратный клапан Р=10бар  DN 15 )  


	buc
	1,000

	29
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль  балансировочный   Ф25мм)


	buc
	2,000

	30
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль  балансировочный   Ф15мм)


	buc
	1,000

	31
	IC35B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Труба из сшитого полиэтилена "REHAU" (теплый пол)  :RAUTHERM S"  ф17х2,0


	m
	950,000

	32
	IC35B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Труба из полипропиленна стабилизированного PP-R/FB PN 25,  20х3,4 изолированная цилиндрами "Sanflex", б = 9,0мм


	m
	1,000

	33
	IC35B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Труба из полипропиленна стабилизированного PP-R/FB PN 25,  25х4,2 изолированная цилиндрами "Sanflex", б = 9,0мм


	m
	33,000

	34
	IC35D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,  Труба из полипропиленна стабилизированного PP-R/FB PN 25, 40х6,7 изолированная цилиндрами "Sanflex", б = 9,0мм


	m
	2,000

	35
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,   Цилиндры навивные "Sanflex", б= 9,0 мм  для труб  ф20


	m
	1,000

	36
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,   Цилиндры навивные "Sanflex", б=9,0 мм  для труб  ф25


	m
	33,000

	37
	RpIF09D


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,   Цилиндры навивные "Sanflex", б=9,0 мм  для труб  ф40


	m
	2,000

	38
	SA38B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". ( Клипсы для крепления труб)


	buc
	72,000

	39
	IA52A


	Cutie metalica pentru protectia  contorului (Шкаф встроенный для распределительных гребенок на напольное отопление DT SGR 500х400)


	buc
	2,000

	
	
	1.3. 1. Вентиляция и кондиционирование



	40
	VB09B


	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Обратный клапан ("Di&Trade")  ф200 


	buc
	1,000

	41
	VB09B


	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Дроссель - клапан ("Di&Trade")  ф125


	buc
	4,000

	42
	VA05A


	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный  ф125)


	m
	31,000

	43
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover . толщ. 50мм (фольгированный)


	m2
	34,000

	
	
	2. Lucrari de montare 



	
	
	2.1. 1. Система напольного отопления                       



	44
	IA14A


	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котёл турбо, газовый, настенный,    Eolo Star 24 3E  "Immergas")


	buc
	1,000

	45
	IA38A


	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv     -  Насос циркуляционный на систему теплого пола  "WILO"  Yonos Para  15/7,5


	buc
	1,000

	46
	IC48B


	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, - Гидровыравниватель Ф50 ,    'Romstal"


	buc
	1,000

	47
	IA39D.F


	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,   Устройство магнитной обработки воды   "GEL" ф20


	buc
	1,000

	48
	IA42B


	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire ф20mm. Редуктор давления с манометром  "CALEFFI "  ф15


	buc
	1,000

	49
	IB07A


	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea  (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Полотенцесушитель стальной,  800х500 "Merano")


	buc
	2,000

	50
	AcB09A


	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Cервомотор электрический (U = 230В) "REHAU"


	buc
	13,000

	51
	IA18A


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Комнатный термостат


	buc
	9,000

	52
	SE56A1


	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"   Фильтр сетчатый, P = 10бар  Ду20


	buc
	2,000

	53
	IA18B


	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru Термоманометр показывающий 


	buc
	2,000

	
	
	2.2. 1. Вентиляция, отопление и кондиционирование



	54
	VC03B


	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw-  Вентилятор канальный ("Systemair") ,     DT  K 200M


	buc
	1,000

	
	
	3. Valoarea utilajului



	
	
	3.1. 1. Система напольного отопления                       



	55
	Pretul firmei


	Котёл турбо, газовый, настенный, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания, Qт = 23,8кВт; N = 0,135кВт (U = 230В)     Eolo Star 24 3E
"Immergas"


	buc
	1,000

	56
	Pretul firmei


	Насос циркуляционный на систему теплого пола  W = 0,98м3/ч, H = 6,3м, N = 0,075кВт (U = 230В)  "WILO"  Yonos Para  15/7,5


	buc
	1,000

	57
	Pretul firmei


	Гидравлический разделитель индивидуального изготовления    Ду50


	buc
	1,000

	58
	Pretul firmei


	Устройство магнитной обработки воды   "GEL" ф20


	buc
	1,000

	59
	Pretul firmei


	Редуктор давления с манометром  "CALEFFI "  ф15


	buc
	1,000

	60
	Pretul firmei


	Полотенцесушитель стальной, нижнее подключение, в комплекте:- кран "Маевского"- элементы крепления- заглушки  800х500 "Merano"


	buc
	2,000

	61
	Pretul firmei


	Cервомотор электрический (U = 230В) "REHAU"


	buc
	13,000

	62
	Pretul firmei


	Комнатный термостат (U = 230В) "REHAU" Nea HCT

	buc
	9,000

	63
	Pretul firmei


	Фильтр сетчатый, P = 10бар
Ду20


	buc
	2,000

	64
	Pretul firmei


	Термоманометр показывающий с трехходовым вентилем, P = 6бар, Т = 100°С Ду10


	buc
	2,000

	
	
	3.2. 1. Вентиляция, отопление и кондиционирование



	65
	Pretul firmei


	Вентилятор канальный ("Systemair") , L= 580 м3/ч, P =175Па  . n= 2700об/мин , Nэл=0,110 кВт     DT  K 200M


	buc
	1,000


Lucrari  de  montare

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	

	
	
	1.1. Echipament  de  putere



	
	
	1.1.1. 1PD



	1
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Panou  48 mod )


	buc
	1,0000

	2
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, 63 A ( Elmark  ISS-32/3/63 )


	buc
	1,0000

	3
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  MCB C41N-C4 )


	buc
	1,0000

	4
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  MCB C41N-C2 )


	buc
	1,0000

	5
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  diferential  JEL4 C16/30mA )


	buc
	6,0000

	6
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  diferential  JEL4 C10/30mA )


	buc
	1,0000

	
	
	1.1.2. 3PDV



	7
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  ( Panou  18 mod )


	buc
	1,0000

	8
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, 40 A ( Elmark  ISS-32/3/40 )


	buc
	1,0000

	9
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  MCB C41N-C25 )


	buc
	1,0000

	10
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  MCB C41N-C16 )


	buc
	2,0000

	11
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  MCB C41N-C10 )


	buc
	3,0000

	12
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  MCB C41N-C2 )


	buc
	2,0000

	13
	08-03-530-4


	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A


	buc
	1,0000

	14
	08-03-532-4


	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3


	buc
	1,0000

	
	
	1.2. Produse  de  cablu



	15
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg


	100 m
	7,3800

	16
	Pret  de  piata


	Cablu  NYM  3x1,5 mm2


	m
	340,0000

	17
	Pret  de  piata


	Cablu  NYM  3x2,5 mm2


	m
	380,0000

	18
	Pret  de  piata


	Cablu  NYM  3x6 mm2


	m
	12,0000

	19
	Pret  de  piata


	Cablu  NYM  5x4 mm2


	m
	6,0000

	20
	08-02-402-2


	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2


	100 m
	0,6000

	21
	Pret  de  piata


	Cablu  ПВ 1  1x4 mm2


	m
	60,0000

	
	
	1.3. Materiale



	22
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm


	100 m
	0,2000

	23
	Pret  de  piata


	Teava PVC  diam. 32 mm


	m
	20,0000

	24
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	6,6000

	25
	Pret  de  piata


	Teava PVC  diam. 20 mm


	m
	660,0000

	
	
	1.4. Iluminare



	26
	08-03-594-11


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4


	100 buc
	0,1700

	27
	Pret  de  piata


	Corp de iluminat 4x18


	buc
	17,0000

	28
	Pret  de  piata


	Lampi  luminescente  LB-18


	buc
	102,0000

	29
	Pret  de  piata


	Starter  18-C-220


	buc
	102,0000

	30
	08-03-594-10


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2


	100 buc
	0,0400

	31
	Pret  de  piata


	Corp de iluminat 2x18


	buc
	4,0000

	32
	Pret  de  piata


	Lampi  luminescente  LB-18


	buc
	8,0000

	33
	Pret  de  piata


	Starter  18-C-220


	buc
	8,0000

	34
	08-03-594-10


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2


	100 buc
	0,0400

	35
	Pret  de  piata


	Corp de iluminat K LED 200 4000K


	buc
	3,0000

	36
	Pret  de  piata


	Corp de iluminat  ВЗГ-200


	buc
	1,0000

	37
	08-03-593-10


	Indicatori de iluminat de perete 


	100 buc
	0,0200

	38
	08-03-593-12


	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12


	buc
	10,0000

	39
	Pret  de  piata


	Luctra


	buc
	10,0000

	40
	08-03-593-17


	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane


	100 buc
	0,1000

	41
	Pret  de  piata


	Bra


	buc
	10,0000

	
	
	1.5. Prize  si  intrerupatoare



	42
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,2000

	43
	Pret  de  piata


	Priza  Elmark City  IP20


	buc
	10,0000

	44
	Pret  de  piata


	Priza  Elmark City  IP44


	buc
	10,0000

	45
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,1600

	46
	Pret  de  piata


	Bloc  din  2  prize  Elmark City  IP20


	buc
	16,0000

	47
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,1200

	48
	Pret  de  piata


	Intrerupator  Elmark  City  IP20


	buc
	5,0000

	49
	Pret  de  piata


	Intrerupator  Elmark  City  IP44


	buc
	7,0000

	50
	Pret  de  piata


	Cutie  Elmark  100x100/45


	buc
	40,0000

	51
	Pret  de  piata


	Cutie  Elmark  40x65


	buc
	4 850,0000

	
	
	2. Utilaj



	
	
	2.1. 1PD

	52
	Pret  de  piata


	Panou  Elmark  PP 3118  pentru  48  module


	buc
	1,0000

	53
	Pret  de  piata


	Intrerupator  cu  pirghie  Elmark  ISS-32/3/63


	buc
	1,0000

	54
	Pret  de  piata


	Intrerupator  automat  MCB C41N-C4 


	buc
	1,0000

	55
	Pret  de  piata


	Intrerupator  automat  MCB C41N-C2 


	buc
	1,0000

	56
	Pret  de  piata


	Intrerupator  automat  diferential  JEL4 С16/30мА


	buc
	6,0000

	57
	Pret  de  piata


	Intrerupator  automat  diferential  JEL6 С10/30мА


	buc
	1,0000

	
	
	2.2. 3PDV

	58
	Pret  de  piata


	Panou  Elmark  PP 3118  pentru  18  module


	buc
	1,0000

	59
	Pret  de  piata


	Intrerupator  cu  pirghie  Elmark  ISS-32/3/40


	buc
	1,0000

	60
	Pret  de  piata


	Intrerupator  automat  MCB C41N-C25


	buc
	1,0000

	61
	Pret  de  piata


	Intrerupator  automat  MCB C41N-C16 


	buc
	2,0000

	62
	Pret  de  piata


	Intrerupator  automat  MCB C41N-C10 


	buc
	3,0000

	63
	Pret  de  piata


	Intrerupator  automat  MCB C41N-C2


	buc
	2,0000

	64
	Pretul  firmei


	Demaror  magnetic  ПМЛ-222002


	buc
	1,0000

	65
	Pretul  firmei


	Post  de  comanda  ПКЕ-122-2У3


	buc
	1,0000


NUMELE FURNIZORULUI________________________
Semnătură autorizată___________________________

PAGE  
18

