Anexa

#### Termeni și Condiții de Livrare

Proiectul: “Fortificarea Capacităţilor de pregătire şi răspuns la pandemie în Republica Moldova” coordonat de CDC Atlanta

Furnizor: [se completează  de către Furnizor]

Data: [se completează  de către Furnizor]

    - Prețuri și termene de livrare [se completează  de către Furnizor]

| Nr. (1) | Denumire produs (2) | Cant. (3) | Preț unitar (4) | Valoare Totală (5=3*4) | Timp livrare (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frigider cu congelator | 5 |  |  | se completează de către Furnizor |
|  | Bidistilator | 1 |  |  | se completează de către Furnizor |
|  | Microscop invertat | 1 |  |  | se completează de către Furnizor |

    - Preț fix:  Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

Centrul PAS își rezervă dreptul de a mări sau micșora cu până la 15% cantitatea de produse specificate inițial fără nici o modificare a prețurilor unitare și a altor termeni sau condiții.

    - Program de livrare: Livrarea trebuie efectuată în cel mult 45 zile calendaristice de la semnarea contractului, la destinația: Chișinău str. V. Alecsandri 99/1.

    - Recepția produselor se va face la destinația finală indicată, prin semnarea actului de predare-primire de către reprezentantul autorizat al Centrului PAS. Dacă produsul nu corespunde specificațiilor, Centrul PAS are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

    - De a înlocui produsele furnizate, sau

    - De a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.

Furnizorul va transmite către Centrul PAS documentele care însoțesc produsele:

- factura;

- act de predare-primire.

    - Plățile: Plata va fi efectuată după cum urmează:

100% din valoarea contractului va fi achitat după livrare și semnarea actului de recepție de către reprezentantul autorizat al Centrului PAS.

- Ambalare:  Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă fată la manipularea în timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

- Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost pentru Centrul PAS în termen de 10 zile de la data anunțului de la Centrul PAS.

- Neexecutare: Centrul PAS poate anula Nota de Comandă dacă Furnizorul nu livrează produsul în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Cumpărător, fără a avea vreo obligație față de Furnizor.

    - Specificații Tehnice:

- Descrierea Generală

Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, din cele mai recente și actuale modele, care să includă toate îmbunătățirile recente ale designului și materialelor, dacă nu se prevede altfel în aceste specificații.

- Cerințe tehnice

| Denumirea Produsului | Cerințe tehnice solicitate | Cerințe tehnice propuse de Furnizor |
| --- | --- | --- |
| Frigider cu congelator – 5 buc |
| Frigider cu congelator | Producător/Model |  | [a se completa de către Furnizor] |
|  | Tip aparat frigorific | 2 uși congelator în partea de jos |  |
|  | Dimensiuni: | Lățime: min. 60 – max. 90 cm; Adâncime: min. 60 – max. 80 cm; Înălțime: min. 190 – max. 205 cm. |  |
|  | Volum frigider: | Min. 260 – max 290 litri; |  |
|  | Volum congelator: | Min. 85 – Max. 150 litri; |  |
|  | Tehnologie răcire | No frost (dezghețare automată) |  |
|  | Clasa energetica: | min. A |  |
|  | Funcții speciale: | 2 circuite de răcire pentru frigider și congelator |  |
|  | Clasa climatica: | SN-T |  |
|  | Alimentare: | 220V |  |
|  | Consum energetic (kW/an): | max. 420 |  |
|  | Autonomie fără curent (ore): | min 16 ore |  |
|  | Temperatura | reglabilă de la minus 16 grade până la minus 24 grade |  |
|  | Altele | Frigider rafturi din sticlă/plastic detașabile |  |
|  |  | Congelator cu min 3 compartimente din sticlă/plastic detașabile |  |
|  |  | Iluminare interioară LED |  |
|  |  | Panou cu indicarea temperaturii congelator |  |
|  |  | Uși reversibile |  |
|  |  | Avertizare ușa deschisa: Da |  |
|  |  | Picioare reglabile frontale: Da |  |
|  |  | Role pe spate: Da |  |
|  | Garanție de la producător | Min. 12 luni |  |

| Bidistilator– 1 buc |
| --- |
| Bidistilator | Producător/Model |  |  |
|  | Producerea apei bidistilate | min. 2.5 Litri/oră |  |
|  | Consumul specific apa de răcire, | min. 50 – max. 150 litru/oră |  |
|  | Sursă de alimentare tensiune și frecvență | 220/380 V; Min. 50-max. 60Hz |  |
|  | Puterea consumată | max. 7 kW |  |
|  | Greutatea bidistilatorului | Min. 27 – max. 29 kg |  |
|  | Altele | Conductibilitatea electrică specifică a apei bidistilate |  |
|  | Certificare | ISO 9001; ISO14001 |  |
| Microscop invertat – 10 buc |
| Microscop invertat | Producător/Model |  |  |
|  | Tip | Microscop pentru studierea culturilor celulare cu tub fix binocular sau trinocular înclinat de 30 - 60 de grade |  |
|  | Sistem optic | UIS2 / UIS (Universal Infinity System) |  |
|  | fanta inelului | standardizată pentru măriri 10X, 20X și 40X |  |
|  | Comandă coaxială joasă spre dreapta, mișcare în treaptă | X = nu mai mic 120mm, Y = nu mai mare 80 mm |  |
|  | Sistem de iluminare | lampă halogen sau LED |  |
|  | Diafragma: | Diafragma: Tipul de pârghie de la minim ø3mm la maxim ø44mm |  |
|  | Contrast de fază centrabile pentru contrastul de relief: | 10X, 20X , 40X |  |
|  | Altele | Suport pentru filtru |  |
|  | Certificare | ISO 9001; ISO14001; CE |  |

NUMELE FURNIZORULUI________________________

Semnătură autorizată___________________________

Data: